| Склад ООО "АкваХром" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Товар | Кол-во | Ед. |
| 1 | WAT025051 | Виалы стеклянные с крышками 12х32 100шт/уп | 1 | шт |
| 2 | 700001108 | Корпус клапана насоса 1525, 2 шт. | 1 | шт |
| 3 | С0000278 | Фильтр шприцевой, 100 шт/уп | 1 | уп |
| 4 | C0000962 | Виалы светлое стекло с крышкой и септой 2 мл, 12x32 мм, 100 шт/уп | 2 | уп |
| 5 | C0000268 | Разжим крышек для виал 11 мм, | 1 | шт |
| 6 | C0000011 | Виалы 2 мл, тёмное стекло 12*32 мм 100 шт/уп | 23 | уп |
| 7 | C0000143 | Крышки синие с ребристым боком и сплошной септой, 100 шт/уп | 2 | уп |
| 8 | C0000008 | Виалы 2 мл прозрачное стекло 12*32 мл, 100 шт/уп | 348 | уп |
| 9 | C0001020 | Крышки резьбовые для виал с прорезанными септами UltraClean 100 шт/уп | 368 | уп |
| 10 | WAT271019 | Ремкомплект инжектора для Alliance | 1 | шт |
| 11 | 0100-1853 | Прокладка ротора | 2 | шт |
| 12 | WAT077343 | Шприц-дозатор 25 мкл | 1 | шт |
| 13 | 700003616 | Фильтр, 7 шт/уп | 2 | уп |
| 14 | 201000173 | Комплект запчастей нормального износа насоса Acquity Classic | 1 | шт |
| 15 | WAT271019 | Ремкомплект инжектора для Alliance | 1 | шт |
| 16 | 700002761 | Вкладыш клапана керамический 2 шт. | 4 | шт |
| 17 | 405008854 | Игла для ACQUITY | 2 | шт |
| 18 | G1314-65061 | Клапан VWD | 4 | шт |
| 19 | 5188-6497 | Позолоченное уплотнение испарителя | 6 | шт |
| 20 | 5063-6586 | Поршень сапфировый | 9 | шт |
| 21 | G1315-68712 | Ремонтный набор для ячейки | 4 | шт |
| 22 | 19231-60680 | Свеча поджига | 9 | шт |
| 23 | 5041-2168 | Фильтр в бутыль | 3 | шт |
| 24 | 5200-0176 | Форсунка детектора | 7 | шт |
| 25 | G1315-68712 | Standard DAD Flow Cell Repair Kit | 1 | шт |
| 26 | 5063-6586 | Плунжер | 2 | шт |
| 27 | 5041-2168 | Фильтр в бутыль | 4 | шт |
| 28 | 5200-0176 | Форсунка детектора | 2 | шт |
| 29 | 5063-6586 | Pistons | 3 | шт |
| 30 | 5188-6497 | Позолоченное уплотнение испарителя | 7 | шт |
| 31 | G1315-68712 | Standard DAD Flow Cell Repair Kit | 3 | шт |
| 32 | G1314-65061 | Клапан VWD | 2 | шт |
| 33 | 5041-2168 | Фильтр стеклянный для растворителя, диаметр пор 20 мкм | 20 | шт |
| 34 | 5063-6586 | Pistons | 10 | шт |
| 35 | G1315-68712 | Standard DAD Flow Cell Repair Kit | 1 | шт |
| 36 | 5041-2168 | Фильтр в бутыль | 4 | шт |
| 37 | 5041-2168 | Фильтр в бутыль | 25 | шт |
| 38 | 5063-6586 | Pistons | 3 | шт |
| 39 | G1315-68712 | Standard DAD Flow Cell Repair Kit | 1 | шт |
| 40 | WAT046840 | Предколонка NOVA-PAK CN, 2 шт/уп | 1 | уп |
| 41 | WAT044380 | Предколонка Nova-Pak С18 3.9*200 мм 2 шт/уп | 1 | уп |
| 42 | 186004648 | Картридж Oasis MCX 1cc/10mg 30µM; 100 шт/уп | 1 | уп |
| 43 | 186004650 | Картридж Oasis WCX 1cc / 10мг 30мкм 100шт/уп | 1 | уп |
| 44 | 186004651 | Картридж ТФЭ ТФЭ Oasis WAX 1 cc / 10 мг 100 шт/уп | 1 | уп |
| 45 | 186002084 | Колонка SymmetryShield RP18 3.5 µm 3.9*20 mm IS | 1 | шт |
| 46 | WAT044480 | Предколонка UBONDAPAK C18, 2 шт/уп | 1 | уп |
| 47 | 186000457 | Колонка XTerra RP8 5 мкм 2.1*150 мм | 1 | шт |
| 48 | 186000654 | Предколонка XTerra RP18 5 мкм 2.1*20 мм 2 шт/уп | 1 | уп |
| 49 | 186007945 | Предколонка XTerra Shield RP8 5 мкм 2.1*5 мм 3 шт/уп | 1 | уп |
| 50 | 700002895 | Опорная втулка головки насоса | 1 | шт |
| 51 | 201000234 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора Acquity FTN | 4 | шт |
| 52 | 201000233 | Комплект запчастей нормального износа насоса Acquity H-Class QSM | 3 | шт |
| 53 | WAT270944 | Набор запчастей нормального износа для модуля 2695 | 51 | шт |
| 54 | 700003761 | Плата управления 2998 Personality | 2 | шт |
| 55 | 205000774 | Прехитер Acquity UPLC APH SS 18.5LG | 1 | шт |
| 56 | 700005215 | Игла автоинжектора Acquity H-Class 15 мкл | 2 | шт |
| 57 | 201000317 | Комплект запчастей нормального износа системы подачи растворителей | 1 | шт |
| 58 | 201000258 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора Acquity I-Class FL | 1 | шт |
| 59 | 201000159 | Лампа детектора ELSD 2424 | 3 | шт |
| 60 | 201000113 | Комплект запчастей нормального износа насоса 1515 | 7 | шт |
| 61 | 700001618 | Ячейка детектора 2475 | 1 | шт |
| 62 | 201000302 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора | 1 | шт |
| 63 | WAT270927 | Градиентный смеситель GPV Alliance | 2 | шт |
| 64 | WAS081067 | Зеркало детектора 2487 М2 | 3 | шт |
| 65 | 700001893 | Зеркало М1 для детектора 2487/2489 | 1 | шт |
| 66 | 700011709 | Камера дегазатора вакуумная | 5 | шт |
| 67 | 201000119 | Комплект запчастей для ручного инжектора 7725 | 3 | шт |
| 68 | 201000302 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора | 2 | шт |
| 69 | 201000234 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора Acquity FTN | 5 | шт |
| 70 | 201000259 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора Acquity I-Class FTN | 1 | шт |
| 71 | 201000233 | Комплект запчастей нормального износа насоса Acquity H-Class QSM | 5 | шт |
| 72 | 201000317 | Комплект запчастей нормального износа системы подачи растворителей | 2 | шт |
| 73 | WAS081142 | Лампа детектора 2487 | 2 | шт |
| 74 | 201000281 | Лампа детектора 2489/2998 Acquity TUV/PDA | 25 | шт |
| 75 | WAS081341 | Линза оптического блока 2487 | 3 | шт |
| 76 | WAT045424 | Ремкомплект клапана высокого давления для Alliance | 6 | шт |
| 77 | 201000260 | Комплект запчастей нормального износа насоса Acquity I-Class BSM | 1 | шт |
| 78 | 201000313 | Набор запчастей нормального износа для модуля 2695 Plus | 19 | шт |
| 79 | 700001031 | Головка насоса Alliance в сборе | 1 | шт |
| 80 | 201000313 | Набор запчастей нормального износа для модуля 2695 Plus | 35 | шт |
| 81 | 201000234 | Комплект запчастей нормального износа автоинжектора Acquity FTN | 4 | шт |
| 82 | 201000233 | Комплект запчастей нормального износа насоса Acquity H-Class QSM | 10 | шт |
| 83 | 201000317 | Комплект запчастей нормального износа системы подачи растворителей | 1 | шт |
| 84 | 201000281 | Лампа детектора 2489/2998 Acquity TUV/PDA | 10 | шт |
| 85 | WAT270944 | Набор запчастей нормального износа для модуля 2695 | 60 | шт |
| 86 | 201000313 | Набор запчастей нормального износа для модуля 2695 Plus | 1 | шт |
| 87 | PSS839844 | Колонка Сферисорб ODS2 4X125мм 3 мкм | 1 | шт |
| 88 | 186007804 | Предколонка XBridge BEH Shield RP18 3.5 мкм 3.9*5 мм 3 шт/уп | 1 | уп |
| 89 | 700001638 | Фильтр | 1 | шт |
| 90 | 205000973 | Набор для работы с органическими растворителями Acquity H-Class Hexane/THF Kit | 2 | шт |
| 91 | 205000972 | Набор запчастей для работы с Гексаном и ТГФ | 2 | шт |
| 92 | 700005176 | Установочный порт для иглы верхний | 1 | шт |
| 93 | 700010722 | Фиттинг 1/4-28, SST | 1 | шт |
| 94 | 205015000 | Ячейка для детектора TUV | 1 | шт |
| 95 | 700005297 | Фиттинг пламтиковый 1/4-28 | 1 | шт |
| 96 | 700002143 | Клипса для крепления колонки Column Clip,4/Pkg | 2 | шт |
| 97 | 700004841 | Фиттинг пластиковый 10-32, 10 шт. Fitting, 10-32, One Piece, Modified 10/Pkg | 5 | шт |
| 98 | 186002643 | Плашка для сбора фракций 96 лунок 350 мкл Acquity Collection Plate | 1 | шт |
| 99 | 700000175 | Клапан-капсула 1/8 | 1 | шт |
| 100 | 700002587 | Дверца термостата колонок | 1 | шт |
| 101 | WAT036888 | Мобильная фаза Soft Drink Analysis | 1 | шт |
| 102 | 186003856 | Аналитический набор Soft Drink Analysis SF36 | 3 | шт |
| 103 | 186002853 | Колонка BEH Shield RP 18 1.7 мкм 2,1*50 мм | 1 | шт |
| 104 | WAT011525 | Колонка Ultrahydrogel 6 мкм 7.8*300 мм | 2 | шт |
| 105 | 700003616 | Фильтр, 7 шт/уп | 2 | уп |
| 106 | WAT106157 | Колонка Симметри С18 300 Å 5 мкм 4.6*150 мм | 1 | шт |
| 107 | 700002634 | Винт для Acquity 10 шт/уп | 1 | уп |
| 108 | 700002143 | Защёлка-крепёж колонки 4 шт/уп | 1 | уп |
| 109 | 700001644 | Зеркало M2 для детектора Waters 2475 | 1 | шт |
| 110 | 700002884 | Зеркало М3 | 1 | шт |
| 111 | WAT271019 | Ремкомплект инжектора для Alliance | 1 | шт |
| 112 | 700002753 | Тестовый раствор для флюориметра | 3 | шт |
| 113 | 19231-60680 | Glow Plug/Cable Assembly | 3 | шт |
| 114 | 0100-1853 | Прокладка ротора | 5 | шт |
| 115 | WAT271019 | Ремкомплект инжектора для Alliance | 1 | шт |
| 116 | 01018-22707 | Фрит- вставки для промывного клапана ВЭЖХ насоса | 2 | шт |
| 117 | 700005232 | Трехпортовая головка инжектора | 1 | шт |
| 118 | 700005297 | Фиттинг автоинжектора SM-FTN | 1 | шт |
| 119 | 700005297 | Фиттинг автоинжектора SM-FTN | 1 | шт |
| 120 | C0000563 | PVDF мембранные фильтры 0,22 мкм и 0,45 мкм | 2 | шт |
| 121 | C0000420 | Септы PTFE/силикон 3мм 100 шт. | 5 | шт |
| 122 | C0000909 | Фильт PVDF 47 мм 0.22 мкм 100 шт. | 3 | шт |
| 123 | C0000651 | Фильтр шприцевой 13 мм PVDF 0.45 мкм 100 шт. | 1 | шт |
| 124 | WAT005139 | Фильтр-вставки 5 шт/уп | 1 | шт |
| 125 | 5063-6589 | Уплотнения, 2/шт | 1 | уп |
| 126 | 186000272С | Виалы стеклянные с крышками 12х32 100 шт/уп | 2 | уп |
| 127 | 186000847С | Виалы темное стекло с винтовой крышкой 100 шт/уп | 1 | уп |
| 128 | C0000976 | Виала 20 мл, светлое стекло 22,5х75 мм 100 шт/уп | 17 | уп |
| 129 | C0000961 | Виалы 2 мл тёмные 12*32 с септами и крышками 100 шт. | 50 | шт |
| 130 | 700001640 | Дифракционная решетка | 2 | шт |
| 131 | 700001619 | Окошко лампы | 1 | шт |
| 132 | 186003082 | Предколонка XBridge C8 5 мкм 4.6*20 мм 2 шт/уп | 1 | уп |
| 133 | WAT081337 | Регулировочный инструмент | 1 | шт |
| 134 | 700001623 | Фотоумножительная трубка для детектора РМТ | 1 | шт |
| 135 | H00253-31043 | Колонка Ultisil ALK-C18, 4.6*250мм 5мкм | 1 | шт |
| 136 | WAT084283 | Б Реагент PIC B8 Low UV 5 виал | 1 | уп |
| 137 | WAT200537 | Фильтр GH POLYPRO 47мм 0.45 100/уп | 2 | уп |
| 138 | WAT027623 | Игла автоинжектора | 1 | шт |
| 139 | 700005198 | Блок питания Sample Manager FTN | 1 | шт |
| 140 | WAT270965 | Клапан выпускной для Alliance | 1 | шт |
| 141 | 700002257 | Уплотнения, 2 шт./уп. | 1 | шт |
| 142 | 700009635 | BOTTLE WASTE TRAP 24VDC VALVE ASSEMBLY | 1 | шт |
| 143 | 700010156 | EXTERNAL (VALVE) DRAIN ASSEMBLY | 1 | шт |
| 144 | 700010154 | MINIATURE REGULATOR | 1 | шт |
| 145 | 700010360 | PINCH VALVE ASSEMBLY WITH FITTINGS | 1 | шт |
| 146 | 700009153 | PRESSURE RELIEF VALVE | 1 | шт |
| 147 | WAT200532 | Фильтры 0,45Mm, 47mm 100/pkg | 2 | шт |
| 148 | 186000464 | Колонка XTerra RP18, 5µm 3.0*50 mm | 1 | шт |
| 149 | 186008515 | Клапан для управления направлением потока для УВЭЖХ-МС Waters | 1 | шт |
| 150 | 700002138 | Блок питания | 1 | шт |
| 151 | WAT046915 | Предколонка RESOLVE C18, 2 шт/уп | 1 | уп |
| 152 | 186007826 | Предколонка X-Select, 3шт/уп | 1 | уп |
| 153 | 186000438 | Колонка XTerra PR18 4.6*100mm | 1 | шт |
| 154 | 700001433 | Регулятор давления | 2 | шт |
| 155 | 186004791 | Колонка XSelect C18 HSS T3 5 мкм 4.6*150 мм | 3 | шт |
| 156 | 700003563 | Клапан для насоса Acquity, 2шт/уп | 3 | уп |
| 157 | 186003111 | Колонка XBridge C18 5µm 3.0*30 mm Column | 1 | шт |
| 158 | 205000362 | Игла автоинжектора Acquity стальная, 30 мкл | 1 | шт |
| 159 | 430001808 | Капилляр VAC.PUMP IN в сборе | 1 | шт |
| 160 | 430001862 | Капилляр в сборе Vac. pump drain | 1 | шт |
| 161 | 186000660 | Предколонка XTerra MS C18 5 мкм 3.9*20 мм 2 шт/уп | 1 | уп |
| 162 | WAT007272 | Фильтр | 20 | шт |
| 163 | 176004595 / 186009441 | Колонка BioResolve SEC mAb, 200Å, 2.5 мкм, 7.8 x 300 мм | 1 | шт |
| 164 | WAT039803 | Инструмент для извлечения уплотнения | 2 | шт |
| 165 | WAT270939 | Уплотнение Face Seal Alliance 4шт/уп | 2 | уп |
| 166 | 700003616 | Фильтр, 7 шт/уп | 10 | уп |
| 167 | 201000131 | Лампа флюориметра 2475 | 1 | шт |
| 168 | 700005221 | Клапан | 1 | шт |
| 169 | WAT076152 | Уплотнение O-Ring 2-016 Teflon | 7 | шт |
| 170 | 700001639 | Решетка дифлекторная для детектора Waters 2475 | 1 | шт |
| 171 | 205000253 | Двухканальный вакуумный дегазатор | 1 | шт |
| 172 | WAT022934 | Уплотнение плунжера Clear-100 | 8 | шт |
| 173 | 700011785 | Инжектор в сборе | 1 | шт |
| 174 | 700005221 | Клапан | 1 | шт |
| 175 | 186002016 | Колонка Atlantis HILIC Silica 5 µm 2.1*150 mm | 1 | шт |
| 176 | 186004660 | Колонка Acquity BEHС18 1.7 мкм 3.0*50 мм | 1 | шт |
| 177 | 186005300 | Колонка CQUITY CSH C18 1.7µm 3.0 x 50mm | 1 | шт |
| 178 | 200000275 | Startup Kit ACQUITY UPLC H-Class | 1 | шт |
| 179 | 700011628 | Текстурированная игла FTN-15 мкл SS с направляющей и седлом | 2 | шт |
| 180 | 5062-2484 | Набивка уплотнения. Gaskets wash seal упаковка 6 шт. Agilent Technologies, кат. № 5062-2484 | 2 | шт |
| 181 | G1314-60101 | Лампа дейтериевая для RFID | 3 | шт |
| 182 | 186003044 | Колонка XBridge Shield RP18 3.5 µm 4.6*100 mm | 1 | шт |
| 183 | 2634605-U | Колонка С18 3 μm 4.6*50mm | 14 | шт |
| 184 | C0000010 | Виалы темные без этикеток, 100 шт/уп | 31 | уп |
| 185 | C0000143 | Крышки синие с ребристым боком и сплошной септой, 100 шт/уп | 28 | уп |